- TUJUAN

- Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah.

- RUANG LINGKUP

- Perencanaan kapasitas pemasangan kabel SUTM 20 KV

- ISTILAH DAN DEFINISI

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesemprnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja.

- PVC merupakan singkatan dari Polivinil Klorida atau seringkali disebut vinyl.

- REFERENSI

- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- PUIL 2010

- Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 040.E/DIR/1999

- Standard Operating Procedur (SOP)

- INSTRUKSI KERJA

- Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah

- Penyedia barang/ jasa diwajibkan mengurus perijinan ke pemda/ instansi lainnya.

- Kabel Tegangan Menengah 20 KV harus dipasang sesuai utilitas yang dijinkan oleh pemda.

- Mulai pekerjaan diharuskan memasang rambu-rambu pengaman/ banner.

- Menyiapkan Alat Kerja, Alat Ukur, Alat K3 dan material kerja dan alat bantu sesuai kebutuhan.

- Penarikan/ penggelaran kabel dapat dilaksanakan apabila sudah ada pemeriksaan dan persetujuan dari pengawas PLN bahwa sudah memenuhi persyaratan

- Seluruh sisa pekerjaan harus dibersihkan dari lokasi pekerjaan. Pekerjaan dinyatakan selesai dengan baik stelah ada pernyataan dari pengawas PLN dan Direksi pekerjaan.

- Jadwal pengoperasian kabel SUTM

- Pekerjaan instalasi PLN telah beroperasi dan dinyatakan baik oleh Direksi pekerjaan serta instalasi PLN yang menerima penyerahan instalasi tersebut.

- DOKUMEN TERKAIT

- Assbuilt Drawing

Dibuat Oleh :							Disetujui Oleh :

Td tangan tinta biru						Td tangan tinta biru

Diisi nama Asesi						Diisi nama PJT

Tenaga Teknik						Penanggung Jawab Teknik