## 4. OPS
1. PETA OKUPASI JABATAN : BIDANG PEMBANGKIT
Sesuai Pedoman SKTTK Pada Pekerjaan Pengoperasian Pembangkitan Tenaga Listrik - DJK-K.D351.14
4. SUB BIDANG : PENGOPERASIAN
23.05.18
KUALIFIKASI JABATAN | Kemungkinan Jabatan | Level | Unit Kompetensi (SKTTK) |  |  |  |  | Minimum Unit Kompetensi Pilihan
|  |  | Kompetensi Inti |  |  | Kompetensi Pilihan
|  |  | Kode Unit | Judul Unit | Jumlah Unit Kompetensi Inti | Kode Unit | Judul Unit
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda. | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya. | 1 | - | - | -
| Operator junior lokal peralatan Auxiliary Island | 2 | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya. | 2
[6 empty] | D.35.114.00.024.1 | Mengoperasikan Konden-ser bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.019.1 | Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.028.1 | Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya.
| Operator junior lokal peralatan bantu boiler | 2 | D.35.114.00.011.1 | Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.00.008.1 | Mengoperasikan Pemanas udara (Air Heater) bagi Pelaksana Madya. | 2
[6 empty] | D.35.114.00.013.1 | Mengoperasikan Soot Blower bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.007.1 | Mengoperasikan Auxiliary Boiler bagi Pelaksana Madya.
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap | 2 | D.35.114.00.020.1 | Mengoperasikan sistem Auxiliary Steam bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.00.025.1 | Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya. | 2
[6 empty] | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.009.1 | Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.010.1 | Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya.
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pembuangan abu | 2 | D.35.114.00.014.1 | Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu | 1 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya. | 2
[6 empty] | D.35.114.01.040.1 | Mengoperasikan sistem Conveyor bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.022.1 | Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya.
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan penyaluran batu bara | 2 | D.35.114.01.040.1 | Mengoperasikan sistem Conveyor bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.00.014.1 | Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya. | 1
[6 empty] | D.35.114.00.039.1 | Mengoperasikan Mill dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.012.1 | Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas bagi Pelaksana Madya.
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan alat berat | 2 | D.35.114.00.016.1 | Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.01.041.1 | Mengoperasikan Ship Loader-Unloader bagi Pelaksana Madya. | 1
[6 empty] | D.35.114.01.042.1 | Mengoperasikan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Madya.
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Water Treatment Plant | 2 | D.35.114.00.023.1 | Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya. | 1 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya. | 1
[6 empty] | D.35.114.00.017.1 | Mengoperasikan Chlorine Plant bagi Pelaksana Madya.
[6 empty] | D.35.114.00.018.1 | Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya.
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU | Operator senior lokal peralatan Auxiliary Island | 3 | D.35.114.00.034.1 | Mengoperasikan Auxiliary Island bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan Boiler | 3 | D.35.114.00.032.1 | Mengoperasikan Boiler bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu | 3 | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik | 1 | D.35.114.00.033.1 | Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama | 1
[6 empty] | D.35.114.00.035.1 | Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
| Operator senior lokal peralatan turbin uap generator | 3 | D.35.114.00.036.1 | Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara | 3 | D.35.114.00.035.1 | Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara | 3 | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik | 1 | D.35.114.00.033.1 | Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama | 1
[6 empty] | D.35.114.00.035.1 | Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
Analis Muda Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU | Operator control room Unit PLTU Batu bara | 4 | D.35.114.01.044.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator control room Unit PLTU Minyak | 4 | D.35.114.01.043.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU | Supervisor pengoperasian Unit PLTU Batu bara | 5 | D.35.115.00.070.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Supervisor pengoperasian Unit PLTU Minyak | 5 | D.35.115.00.069.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Batu bara | 6 | D.35.115.00.078.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak | 6 | D.35.115.00.077.1 | Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Operator junior lokal peralatan bantu PLTG | 2 | D.35.114.00.012.1 | Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya | 2
[6 empty] | D.35.114.00.029.1 | Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.019.1 | Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya
| Pelaksana tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah | 2 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya | 1
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG | Operator senior lokal peralatan turbin gas generator | 3 | D.35.114.00.037.1 | Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG | Operator control room Unit PLTG | 4 | D.35.114.01.049.1 | Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG | Supervisor pengoperasian Unit PLTG | 5 | D.35.114.02.050.1 | Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTG | 6 | D.35.114.02.051.1 | Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU | Tenaga bantu operator bagi Pelaksana Muda | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Operator junior lokal peralatan Auxiliary Island | 2 | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin | 1 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya | 2
[6 empty] | D.35.114.00.024.1 | Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.019.1 | Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.028.1 | Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap | 2 | D.35.114.00.020.1 | Mengoperasikan sistem Auxiliary Steam bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.009.1 | Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya | 2
[6 empty] | D.35.114.00.010.1 | Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.024.1 | Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
| Pelaksana tugas pengoperasian peralatan Water Treatment Plant | 2 | D.35.114.00.023.1 | Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya | 1
[6 empty] | D.35.114.00.017.1 | Mengoperasikan Chlorine Plant bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.018.1 | Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya
| Operator junior lokal peralatan bantu PLTG | 2 | D.35.114.00.012.1 | Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya | 2
[6 empty] | D.35.114.00.029.1 | Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.019.1 | Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU | Operator senior lokal peralatan turbin uap generator | 3 | D.35.114.00.036.1 | Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan turbin gas generator | 3 | D.35.114.00.037.1 | Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal peralatan HRSG | 3 | D.35.114.02.052.1 | Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU | Operator control room Unit PLTGU | 4 | D.35.114.03.053.1 | Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU | Supervisor pengoperasian Unit PLTGU | 5 | D.35.114.03.054.1 | Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITTGU | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU | 6 | D.35.114.03.055.1 | Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP | Operator junior lokal peralatan condensate | 2 | D.35.114.00.009.1 | Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.024.1 | Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya | 1
[6 empty] | D.35.114.00.031.1 | Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate bagi Pelaksana Madya
| Operator junior lokal peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Operator junior lokal peralatan BOP | 2 | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.025.1 | Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya | 1
[6 empty] | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP | Operator senior lokal peralatan turbin uap generator | 3 | D.35.114.00.036.1 | Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP | Operator control room Unit PLTP | 4 | D.35.114.04.051.1 | Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP | Supervisor pengoperasian Unit PLTP | 5 | D.35.114.04.057.1 | Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP | 6 | D.35.114.04.058.1 | Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pengolahan Limbah | 2 | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTA | 2 | D.35.114.04.059.1 | Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.025.1 | Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya | 1
[6 empty] | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
| Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan DAM/ Waduk | 2 | D.35.114.00.030.1 | Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA | Operator senior lokal peralatan turbin air generator | 3 | D.35.114.00.038.1 | Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA | Operator control room Unit PLTA | 4 | D.35.114.05.060.1 | Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA | Supervisor pengoperasian Unit PLTA Besar | 5 | D.35.114.05.061.1 | Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar | 6 | D.35.114.05.062.1 | Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMH D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMH D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH | Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH | 2 | D.35.114.05.063.1 | Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya. | 1 | - | - | -
| Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Operator junior lokal Water Intake | 2 | D.35.114.00.028.1 | Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.030.1 | Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMH D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH | Operator senior lokal Unit PLTMH | 3 | D.35.114.06.064.1 | Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama | 1 | - | - | -
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD | Operator Senior AUXILIARY ISLAND | 2 | D.35.114.00.026.1 | Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.012.1 | Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya | 2
[6 empty] | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.027.1 | Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
[6 empty] | D.35.114.00.029.1 | Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
| Operator senior lokal Unit PLTD Kecil | 2 | D.35.114.06.065.1 | Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya | 1 | D.35.114.00.012.1 | Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya | 1
[6 empty] | D.35.114.00.015.1 | Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
| Operator senior pemadam kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD | Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar | 3 | D.35.114.07.066.1 | Mengoperasikan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal Unit PLTD Kecil | 3 | D.35.114.07.067.1 | Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD | Operator control room Unit PLTD Besar | 4 | D.35.114.07.068.1 | Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD | Supervisor pengoperasian Unit PLTD Besar | 5 | D.35.114.07.069.1 | Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTD Besar | 6 | D.35.114.07.070.1 | Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
Pelaksana Utama Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT | Operator senior lokal Unit PLT Bayu | 3 | D.35.114.09.071.1 | Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama
| Operator senior lokal Unit PLTS | 3 | D.35.114.09.072.1 | Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT | Operator senior lokal Unit PLT Sampah | 4 | D.35.114.09.073.1 | Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Operator senior lokal Unit PLT Bayu | 4 | D.35.114.09.076.1 | Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Madya Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT | Supervisor pengoperasian Unit PLT Sampah | 5 | D.35.114.09.074.1 | Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Utama Pengoperasian PLT EBT D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT | Manajer Bidang Operasi pada Unit PLT Sampah | 6 | D.35.114.09.075.1 | Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Pelaksana Muda Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS | Tenaga bantu operator | 1 | D.35.114.00.006.1 | Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda | 1 | - | - | -
Pelaksana Madya Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS | Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran | 2 | D.35.114.00.021.1 | Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
| Operator Junior Penggoperasian PLTS | 2 | D.35.114.00.085.1 | Mengoperasikan Unit PLTS Bagi Pelaksana Madya | 1 | - | - | -
Pelaksana Utama Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS | Operator senior lokal Unit PLTS | 3 | D.35.114.09.072.1 | Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.077.1 | Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Analis Muda Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS | Supervisor Pengoperasian PLTS | 4 | D.35.114.00.087.1 | Menganalisis Pengoperasian Unit PLTS Bagi Analis Muda | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.078.1 | Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Assistant Engineer Operation Planner | 4 | D.35.114.00.092.1 | Merencanakan Kebutuhan Energi Primer Unit Pembangkit Bagi Analis Muda | 1 | - | - | -
| Assistant Engineer Performance and Efficiency | 4 | D.35.114.00.094.1 | Merencanakan Kinerja Dan Efisiensi Unit Pembangkit Bagi Analis Muda | 1 | - | - | -
| Assistant Engineer Reliability Management | 4 | D.35.114.00.093.1 | Merencanakan Transaksi Energi Unit Pembangkit Bagi Analis Muda | 1 | - | - | -
Analis Madya Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS | Supervisor Senior Pengoperasian PLTS | 5 | D.35.114.00.089.1 | Menganalisis Pengoperasian Unit PLTS Bagi Analis Madya | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.079.1 | Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
| Engineer Operation Planner | 5 | D.35.114.00.095.1 | Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya | 1
| Engineer Performance and Efficiency | 5 | D.35.114.00.095.1 | Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya | 1
| Engineer Reliability Management | 5 | D.35.114.00.095.1 | Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya | 1
Analis Utama Pengoperasian PLTS D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS | Manajer Pengoperasian PLTS | 6 | D.35.114.00.091.1 | Menganalisis Pengoperasian Unit PLTS Bagi Analis Utama | 2 | - | - | -
|  |  | D.35.114.00.080.1 | Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Keterangan :
- Jumlah Unit Kompetensi Inti = Jumlah Unit Inti yang wajib di ambil
- Minimum Unit Kompetensi Pilihan = Jumlah Unit Pilihan yang dipilih dari sebagian Unit yang ada

## PLT Biogass
Level 1
Tenaga Bantu Operator
[ D.35.114.00.006.1 ] [ utama ] Membantu Pengoperasian Unit Pembangkit Bagi Pelaksana Muda
Level 2
Pelaksana Tugas Pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran
[ D.35.114.00.021.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Sistem Pemadam Kebakaran Bagi Pelaksana Madya
Operator Junior Pengoperasian PLT Biogas
[ D.35.114.00.084.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Sistem Bahan Bakar Sampah Bagi Pelaksana Madya
Level 3
Operator Senior Pengoperasian PLT Biogas
[ D.35.114.00.086.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Sistem Bahan Bakar Sampah Bagi Pelaksana Utama
[ D.35.114.00.077.1 ] [ utama ] Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Level 4
Operator Senior Lokal Unit PLT Biogas
[ D.35.114.09.073.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Unit PLT Sampah
[ D.35.114.00.078.1 ] [ utama ] Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Assistant Engineer Operation Planner
[ D.35.114.00.092.1 ] [ utama ] Merencanakan Kebutuhan Energi Primer Unit Pembangkit Bagi Analis Muda
Assistant Engineer Performance and Efficiency
[ D.35.114.00.094.1 ] [ utama ] Merencanakan Kinerja Dan Efisiensi Unit Pembangkit Bagi Analis Muda
Assistant Engineer Reliability Management
[ D.35.114.00.093.1 ] [ utama ] Merencanakan Transaksi Energi Unit Pembangkit Bagi Analis Muda
Level 5
Supervisor Pengoperasian Unit Biogas
[ D.35.114.09.074.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Unit PLT Sampah Bagi Analis Madya
[ D.35.114.00.079.1 ] [ utama ] Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
Engineer Operation Planner
[ D.35.114.00.095.1 ] [ utama ] Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya
Engineer Performance and Efficiency
[ D.35.114.00.095.1 ] [ utama ] Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya
Engineer Reliability Management
[ D.35.114.00.095.1 ] [ utama ] Mengevaluasi Perencanaan Operasi Unit Pembangkit Bagi Analis Madya
Level 6
Manajer Bidang Operasi Pada Unit Biogas
[ D.35.114.09.075.1 ] [ utama ] Mengoperasikan Unit PLT Sampah Bagi Analis Utama
[ D.35.114.00.080.1 ] [ utama ] Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik